투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장)
(경유)
제목	2016년 01월 침출수 수질검사 의뢰

1. 환경보전과 356(2015.2.12.)호와 관련입니다.

2. 월드컵공원내 난지도 쓰레기 매립지에서 발생한 침출수에 대하여 아래와 같이 검사를 의뢰하오니 검사 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 침출수 수질 검사의뢰 내역

시료번호	분석 의뢰항목	시료수
배출수	BOD, CODCr, SS, T-P, NH3-N, 무기성질소, Phenol, 불소, 색도, PCB, 유기인, TCE, PCE, Cu, Pb, T-Cr, Fe, Mn, Zn, Cd, Cr6+, As, CN, Hg, n-Hexane, 총대장균군수,CODMN (이상 27개 항목)	4ℓ팩 × 1 2ℓ병 × 2 100㎖ × 1 40㎖ × 1
중계 #1-1, #1-2 #2-1, #2-2	상 동 (단, CODMN을 제외한 26개 항목)	4ℓ팩 × 4 2ℓ병 × 8 100㎖ × 4 40㎖ × 4

※ 분석항목 : 폐기물관리법 시행규칙 [별표11 제2호 나목2)가)]

※ 보건환경연구원 요청에 따른 정확한 검사를 위하여 각 채수 장소별 2ℓ병 1개씩 총5개 추가

	서부공원녹지사업소장
주무관	조남경		환경관리팀장	이재덕		환경보전과장	01/05 박경옥
협조자
시행	환경보전과-16	(		)	접수		(		)
우	03901	서울시 마포구 월드컵로 243-60 서부공원녹지사업소 환경보전과	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5568	/전송	02-300-5569	/	jooh1kr@seoul.go.kr	/	대시민공개