복     명     서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
이중석		박인숙	01/05 박성진
협 조

	명에 의하여 2016. 1. 4.(월) 위험물 판매취급소 설치허가 신청 업무추진과 관련 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 1. 5.
복명자 : 위험물담당 소방장 이중석

보       고       내       용

일    자

2016. 1. 4.

건    명

위험물 판매취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과보고(동방이엔씨)

내용

접수번호-7217(2015.12.30.)호 “위험물취급소 설치허가신청서”와 관련입니다.

위험물 판매취급소 설치허가 관련 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상 호 명 : ㈜동방이엔씨

나. 소 재 지 : 송파구 백제고분로36길 30(석촌동)

다. 설 치 자 : ㈜동방이엔씨 대표이사

라. 신청내용

구분	위험물(품명)	허가량	용도	장소
위험물 제1종판매취급소	제4류 제1, 2석유류	제1석유류 1,000ℓ 제2석유류 15,000ℓ 지정수량 20배이하	도료류(신나, 페인트 등) 위험물을 판매하는 판매취급소	1층

마. 소화설비 : 적합

바. 설치목적 : 도료류 판매

위대상 서류검토 후 현지확인한바 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경등) 및 위험물안전관리법 시행규칙 〔별표14〕판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합함.

비  고

붙임 현장확인사진 1부.  끝.