	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	제2롯데월드 콘서트홀 조건 보완내용에 대한 자문 계획 보고

1. 관련근거

○ 예방과-7096(2014. 4. 25.)『소방기술 자문위원 위촉(추가) 계획』

○ 시 예방과-30099(2015. 12. 17.)『중앙소방기술심의위원회 심의결과 알림

(제2롯데월드 콘서트홀)』

○ 롯물개지-15-560(2015. 12. 31.)『중앙소방기술심의위원회 심의 결과 조건에 대한

보완 결과 제출』

2. 제2롯데월드 콘서트홀의 제연경계벽 미설치와 관련하여 중앙소방기술심의위원회 심의 결과 조건부 원안채택에 대한 롯데물산(주)에서 보완사항이 제출되어 전문적이며, 신뢰성 있는 검토로 제2롯데월드에 대한 공공안전성 제고 및 시민불안 해소를 위한 자문계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 자문일시 : 2016.1.7.(목). 13:00~17:00

나. 장    소 : 송파소방서 안전전략실 및 제2롯데월드 콘서트홀

다. 자문위원 : 송파소방서 소방기술자문위원 2명

○ 소방기술사 김성한(기술사사무소더세이프 대표이사)

○ 소방기술사 박종진(해안전축사사무소 이사)

라. 자문내용 : 제출자료에 대한 검토 및 실제 제연성능검사

	<원안채택에 따른 조건사항>
- 준공검사시 실제 제연성능검사 실시 - 옥상광장 피난가능 대피로 제시 - 화재피난 시뮬레이션 입력데이터 명확한 근거 제시 - 용도변경시 화재하중 재검토 및 제연설비 설치

마. 자문위원 수당 지급

○ 예방업무추진향상 / 기타보상금

붙  임  1. 소방기술자문위원 명단 1부.

2. 자문위원 검토의견서(서식) 1부.  끝.

★담당자	이해운		예방팀장	조규철		예방과장	박성진		소방서장	01/05 김선영
협조자	장비회계팀장	이문복
시행	예방과-281	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동,송파소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)431-4105	/전송	02)3402-1190	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(7)