함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	미생물 수질검사 결과 보고(2015년 12월)

1. 고객지원과-11306(2009.07.02)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 실시한 2015년 12월 미생물 수질검사 실시결과 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 미생물 검사 목적 : 수요가의 수돗물 중 잔류염소가 미달(0.1mg/L이하)

될 경우 미생물(일반세균, 총대장균군, 대장균)로

부터 안전성 확인 및 법정수도꼭지 수질검사 실시

나. 관련근거 : 수질검사 업무 관리지침(본부 수질과)

다. 미생물 검사건수 : 총 61건

- 법정수도꼭지 52건, 배수지 및 가압장 수질검사 : 9건

라. 미생물 검사결과 : 미생물 불검출로 수질기준에 모두 적합

첨부 : 미생물 수질검사 결과 월별 기록대장(12월) 1부. 끝.

주무관	류의창		수질팀장	이동조		행정지원과장	01/05 김인웅
협조자
시행	행정지원과-150	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4746	/전송	3146-4779	/	ryuui@seoul.go.kr	/	부분공개(6)