투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	종로구청장(감사담당관)
(경유)
제목	지주시설물 통합 설치 가능여부 검토 요청에 대한 회신(구기동)

1. 종로구 감사담당관-12256(2013.12.11)호와 관련입니다.

2. 위 와 관련하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

순번	위 치	검토대상	검토내용	사 유
1	구기터널 교차로 (구기동 120-1)	교통안전표지, 가공지주, 가로등을 단일지주로 통합	여건상 통합불가 (원인자공사시 별도 검토)	1.통합시설물 강도에 대한 기술 구조검토서, 설계지침서 부존재 2.교통시설물의 무리한 통합 시 각 시설물 기능 및 유지관리에 문제점 다수 발생

끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	백윤광		기전과장	01/20 정윤식
협조자	주무관	박정민		주무관	박신범
시행	기전과-541	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번2동 365-1번지 북부도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5473	/전송	02-945-5074	/	byk2011@seoul.go.kr	/	대시민공개