출 장 결 과 보 고 서

결재	시설관리과장	서부수도사업소장
	박길영	01/05 강홍기

	명에 의하여 2016. 01, 05. 누수복구 공사현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 01. 05.
보 고 자 : 지방시설사무관 성명 : 박 길영

보 고 내 용
일 시	2016.01.05.(화) 10:00 ~ 14:00
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장지 - 은평구 갈현동 275-137호 앞 ○ 출장목적 - 누수된 강관에 대하여 닥타일주철관으로 교체현장 확인차 ○ 출장결과 - 200mm 일부 강관에서 누수로 일시적으로 맹판플렌지한 것에 대하여 닥타일주철관으로 교체공사 시행 - 약 6m만 강관으로 부설된 것으로 나머지는 기존 닥타일주철관으로 부설되어 있어 강관에 대하여 교체실시. 끝.
비 고