수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	01/05 장성만

	명에 의하여 품질확인제 민원신청 등에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 1. 5.
보고자 공업7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 1. 5. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	강동구 **************** ***** 외 1개소	2	2
급수설비 정체수	송파구 ************** ************	1	1				정체수 탁도 기준 초과에 따른 재검 결과임, 중부 수도 분석의뢰
부적합시설 재검	송파구***************** ***********	2	2				노후배관 갱생에 따른 재검 결과임

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 민원 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 급수설비 정체수 탁도 부적합 건에 대한 현장 수질검사 결과 탁도 및 pH 수질기준 이내로 적합하고, 중부수도 사업소에 중금속(색도, 철, 구리, 아연, 납) 분석 의뢰

○ 철(Fe) 초과에 따라 노후배관 갱생(청소) 실시한 건물에 대해 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 사용하실 수 있도록 안내

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.