문서번호	급수운영과-350
결재일자	2016.1.5.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
유영곤	김태형	01/05 최명익
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2015년01월05일 (화요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지 구역		성동,동대문구 관내					유 영곤
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	대현산69	마장동4*3-1*호	민원	ASP		이상없음(수요가설명)
2	아차산61	성수동2가6*6-2호	민원	CON’C		이상없음(수요가설명)
3	월곡44	이문동2*4-4*8호	민원	ASP		옥내누수(수요가설명)
4	아차산50	송정동6*-1*6호,주변 (누수 다발관로 지역)	공문	ASP		누수 이상없음(D=900mm)
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고