함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	영등포구청장(환경과장)
(경유)
제목	수질TMS 계측기 개선기간 연장 신청 및 개선계획서 제출 사유 정정

1. 정수과-25(2016.01.04.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터에서 운영중인 배출수처리시설에 설치 운영중인 수질TMS 시스템의 데이터미수신 발생으로 점검결과, 채수기의 차단기 고장에 의한 것으로 확인되어 아래와 같이 개선계획서 제출사유 정정 및 개선기한을 연장 신청하고자 합니다.

가. 사 업 자 : 영등포아리수정수센터

나. 개선계획서 제출사유

- 당  초 : UPS 전원 단절로 인한 데이터 미수신 및 채수기 전원 누전 발생

- 변경후 : 채수기 차단기 고장

다. 개선기간연장신청(개선완료예정일)

- 당  초 : 2016.01.05까지

- 변경후 : 2016.01.22까지

라. 연장신청사유 : 점검결과 채수기 차단기의 고장으로 인하여 전원이 단절되어 데이터가 미수신 된 것으로 확인되어 차단기를 구매 교체하고자 함.

붙임 : 개선계획서 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김선례		정수과장	01/05 서한호
협조자
시행	정수과-132	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5648	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개