문서번호	인재기획과-127
결재일자	2016.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설재무팀장		인재기획과장
유태상		박계완		01/05 원권식
협 조

식당 벽부형 조명등 보수계획 보고

2016. 1

【인재기획과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

식당 벽부형 조명등 보수계획 보고

청사 식당 벽체에 설치되어 있는 조명기구의 파손 및 부식으로 미관을 저해하고 있어 기구를 교체하여 근무환경을 개선하고자 함.

1		설 치 현 황

□ 등기구 현황

품명	규격	수량	설치년도	비고
벽부등	할로겐50W	35	2004

2		문 제 점

□ 등기구 부식 : 습기로 인해 등기구 몸체 부식

□ 등기구 파손 : 조명 빛이 전달되는 유리봉 15개 탈락

등기구 설치 사진	유리봉 틸락 사진

3		교 체 계 획

□ 추진기간 : 2016. 1. 6 ~ 1. 13

□ 추진내용 : 조명등 35등 교체

◦ 조명등 광원 : 할로겐50W → LED5W로 교체

기존 등기구		교체 등기구

□ 소요예산 : 2,500천원

◦ 예산과목 : 인재원청사유지관리, 공공운영비(201-02)

◦ 계약방법 : 보수비가 소액으로 전문업체에 교체 의뢰

4		기 대 효 과

□ 노후 등기구 교체로 안전한 시설물 유지관리

□ 친환경적인 조명등 설치로 쾌적한 식사환경 조성.  끝.