출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	백성아	01/05 장성만

	명에 의하여 누수감액신청과 관련, 누수현장 확인차*************에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 1. 5.
보 고 자 : 행정7급 백 성 아

복       명       내       용

출장일시

2016. 1. 5.

건    명

출장결과 보고서(********)

내용

1. 수전현황

주 소	성 명	고객번호	업 종	구 경	기물번호
******* ***	******* ****	*********	***	*****	**********

2. 최근사용량 현황(㎥)

검침일	‘14.12.01	‘15.2.01	‘15.4.01	‘15.6.01	‘15.8.01	‘15.10.01	‘15.12.01
***	*****	******	*****	*****	******	*****	*****

2. 조사내용

- 1982년 건축된 재건축시행중인 아파트로 현재 공사업체가 입주하여 사용중임.

- 2015.7월경부터 철거업체에서 철거를 시작하여 공사중 물을 사용하였고, 사용중       다량의 누수가됨을 확인하고 2015.9.7. 누수되는 배관을 절관 후 새로 배관을 연       결하여 사용함(첨부1)과 동시에 업체별 사용량을 구분하기 위하여 사설계량기를          설치함(첨부2).

- 배관 정비(2015.9.7.) 이후 12월납기(2015.10.1.~12.31)기간동안 사용량이 감소한       상태이며 현재 관리검침결과 사용량이 격감하여 누수가 없는 상태로 판단됨(첨부3)

- 철거업체 외에 관리사무소 및 시공업체에서 평균 1,872㎥(12월납기 사용분)을       사용하는 것으로 추정됨.

내용	3. 조사자 의견 - 현장조사한바, 최근에 건물철거 작업이후 수도사용량이 격증할만한 사유를 발견할 수 없고 또한 배관 수리 후 사용량이 급격히 격감한 것으로 보아 2015년 10월분 사용량에는 누수가 있었던 것으로 의심되며, - 사용자측에서 노후 배관 정비 후 감면신청에 필요한 서류를 제출하였기에 서울특별시 수도조례 제26조 제3항 및 동 시행규칙 제28조 제1항과 제3항 에 의거하여 누수감면을 처리하고, - 감액기준은 공사현장임을 감안하여 배관정비 후 사용량을 참조하는 것이 타당하다고 사료됨. 첨부 : 1. 누수공사 사진 1부. 2. 사설 계량기 사진 1부. 3. 주계량기 사진 1부. 끝.