위험물취급소 현장확인 복명서(신규허가 - 영일도료)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	구본형	김경철	01/06 김용규

	위험물 도료류판매소 신규허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2016. 1. 5(화)
복명자 : 소방경 김경철 소방위 구본형

복       명       내       용

출장일시

2016.1.5(화) 11:00 ~ 15:00

건    명

위험물 도료류판매소 현장확인 복명서(신규허가 -영일도료)

내용

1. 민원접수 – 6714(2015. 12. 31)호 와 관련입니다.

2. 위와 관련 위험물 도료류판매소 신규허가 신청에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이

보고합니다.

가. 상호 및 설치자 : 영일도료 / 김재형

나. 위치(전화) : 서울특별시 영등포구 영등포동4가 151-17 (☏070-7527-6643)

다. 허가내용

제조소등 구분	허가번호	위험물 유별․품명	용도지역등	비 고
판매취급소 (도료류판매소)	제32-0654-160105호 (2016. 1. 5)	제4류 제1, 2석유류 시너 및 유성 도료류 일체	일반상업지역	지정수량 20배이하

라. 위험물의 저장 ․ 취급 방법

- 지상1층 영일도료 점포내 내화구조 구획된 도료류판매소에서 시너 및 유성      도료류을 20배이하로 저장·취급하여 판매함

마. 확인내용 : 위험물도료류판매소 시설 도면과 현장 동일여부 확인 등

바. 확인결과 및 조사자 의견 :

①서류검토 및 현지확인 결과 『위험물안전관리 법』제6조제1항(위험물시설의 설치 및 변경 등) 및 시행규칙 제 38조 별표14〔판매취급소의  위치·구조 및 설비의 기준〕

② 市 예방과 – 25868(2015.10.27.)호 「도료류판매소 허가업무지침 알림」에 적합하게   신청 되어 허가함이 가하다고 사료됩니다.

붙 임 : 1.설치허가 도면 1부

2.설치허가 현장 사진 1부.  끝.

비  고