	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	임시소방시설 설치 명령서*******

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방감사담당관-16350(2015.12.16.)호 “동작소방서 자체 종합감사 결과 알림”와 관련입니다.

3. 지난 해 우리서의 서울소방재난본부 자체감사(2015.10.12. ~ 10.23.) 시 귀 사에서 시공 중인(소방시설공사 착공신고 2015.7.23.) *****************의 지적사항이 있어 안내하오니, 조치완료 후 2015년 1월 13일(수)까지 조치결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : ***

***********************************************

다. 지적사항 : 임시소방시설 누락(지하1층 간이피난유도선)

라. 조치사항 : 소방시설공사자는 지하1층에 간이피난유도선을 설치하여 주시고, 감리자는 간이피난유도선이 임시소방시설 설치 기준에 맞게 되어 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

마. 제출자료

- 임시소방시설 설치계획서(수정본)

- 임시소방시설 산출표(수정본)

- 지하1층 간이피난유도선 설치 사진.  끝.

	동작소방서장
수신자	유영ENG 귀하(05719 서울특별시 송파구 송파대로28길 13 , 1동 903호),(주)한빛설비공사 귀하(07205 서울특별시 영등포구 양평로22길 21 , 1412호)
★담당자	전광배		예방팀장	代박정원		예방과장	01/06 최광수
협조자
시행	예방과-207	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	부분공개(6)