길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-326

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	01/06 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/30(수)	12/31(목)	1/01(금)	1/02(토)	1/03(일)	1/04(월)	1/05(화)	계
2014년	102,001	106,362	108,904	98,979	101,442	106,415	113,221	737,324
2015년	90,431	78,243	79,702	82,852	90,904	77,541	83,285	582,958
증 ․ 감	-11,570	-28,119	-29,202	-16,127	-10,538	-28,874	-29,936	-154,366

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.23~12.29)	금주 공급(㎥) (12.30~1.05)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
606,010	582,958	-23,052	-3.80

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -23,052㎥(3.80% 감소)

- `16.1월 현재 전년 대비 공급량 :–114,677㎥(감소)

- 특이사항없음