고압가스 수불부(1.05)

결재	주무관	정수과장
	김유선	01/06 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			19,798						6,201
1.01		139	19,659		0	0	96	96	6,105
1.02		140	19,519		0	0	100	100	6,005
1.03		140	19,379		0	0	98	98	5,907
1.04		195	19,184		0	0	100	100	5,807
1.05		269	18,915		0	0	94	94	5,713
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
합계		883			0	0	488	488

일자	액화탄산 사용량(kg)			액화산소 사용량(kg)
	정수장			정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			48,923			36,422
1.01		603	48,320		844	35,578
1.02		634	47,686		845	34,733
1.03		614	47,072		849	33,884
1.04		751	46,321		830	33,054
1.05		899	45,422	18,000	899	50,155
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
합계		3,501		18,000	4,267