문서번호	현장민원과-277
보존기간	년
결재일자	2016.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	01/06 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(1.6.)

2016. 1. 6.(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2016.1.6(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	27	8	22	0	5
양 천 구	4	13	4	8		5
강 서 구	2	10	2	10
구 로 구	2	4	2	4

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	22	0	0	3	8	3	10	2	3	0	1
양천구	4	8			1	3	2	4	1	1
강서구	2	10			2	5		4		1
구로구	2	4					1	2	1	1		1

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	2	2	8	8	10	4	22
가옥 내	소 계	4	2	1	7	7	10	3	20
	화장실변기누수	3	2	1	6	6	7	3	16
	주방,부엌누수				0		1		1
	욕실,화장실배관				0		1		1
	보일러,온수배관	1			1	1			1
	수도꼭지고장				0				0
	벽체,바닥배관노후				0				0
	기 타				0		1		1
가옥 외	소 계	0	0	1	1	0	0	1	1
	수도계량기옆				0				0
	마당 수도 및 배관 노후			1	1			1	1
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0				0
주계량기	소 계	0	0	0	0	1	0	0	1
	단지내배관노후				0	1			1
	수도계량기옆				0				0
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	0	0	5	0	0	5
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소				0				0
신청인(거주인) 부재				0				0
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	5			5
기 타				0				0

.끝.