함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)신청에 따른 일괄협의회 의견 회신(************)

1. 건축과-176(2016.01.05.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 *******************건축허가신청에 따른 급수협의 의견을 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 위치 및 개요

- 대지위치 : ******************

- 규   모 : 지상6층, 연면적 474㎡

- 용   도 : 다세대주택(단지형/10세대)

나. 급수가능여부 : 급수가능지역

다. 직결급수 가능여부

- 지상6층 : 순직결급수가능

3. 상기지번의 건축물은 급수공사 신청시 연면적 및 용도에 맞게

옥내급수관이 설치되어 있어야함.

붙 임 : 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이혜진		주무관	송종범		시설관리과장	01/06 남정열
협조자
시행	시설관리과-385	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5195	/전송	02-3146-5239	/	royal6@seoul.go.kr	/	부분공개(6)