“아름다운 약속, 청렴ㆍ친절ㆍ공정”
	도봉소방서
수신	방학3동장
(경유)
제목	소방시설 등 조치명령 관련 의견제출에 따른 회신(방학3동 주민센터)

1. 예방과-21(16.1.04.)호 『소방시설 종합정밀점검 관련 조치명령 사전통지서(방학3동 주민센터)』와 관련입니다.

2. 소방시설 종합정밀점검 사전통지서에 따라 귀 대상에서 의견 제출하신 2층 부분 리모델링 공사로 인해 피난구 유도등 설치 위치가 변경될 수 있어 현재 교체가 불가능 하다는 건에 대하여 검토한바 공사 기간중에는 피난구유도등이 설치되어 있던 위치에 우선 피난구유도표지를 부착하여 유사시 피난이 용이토록 하여 주시고,

3. 또한, 방학3동 주민센터 소방시설등 종합정밀점검 결과 지적 내용에 대한 시정보완 통보는 미발부 상태이며, 리모델링 공사기간 등을 감안하여 조치명령 기한 산정에 최대한 반영 예정이며, 공사가 완료되는 시점에 피난구유도등 설치건에 대하여 재차 확인점검 예정이오니, 업무에 참고하여 주시기 바랍니다. 끝.

	도봉소방서장
담당자	안성길		검사지도팀장	홍성익		예방과장	01/06 최승달
협조자
시행	예방과-164	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	3493-1813	/전송	3491-6119	/		/	대시민공개