문서번호	환경과-89
결재일자	2016.1.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경과장	운영부장
김완경		이철범	01/07 차장운
협조

‘16 동절기․해빙기 한강 수질관리 대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1

서울특별시 한강사업본부

[ 환  경  과 ]

‘16 동절기․해빙기 한강 수질관리 대책

계속되는 가뭄으로 한강 수량이 감소하여 수질오염사고에 취약한바 한강 수상시설물 점검 및 상황실을 설치․운영하여 한강 수질오염사고에 대비하고자 함.

※ 근거 : 환경부 수질관리과-3217(‘15.12.30, ’16 동절기․해빙기 수질관리 대책)

Ⅰ. 추진배경

□ 여건 전망

○ 기상여건

- 향후 3개월(‘15.12월~’16.3월) 강수량은 전년과 유사하거나 약간 적고
(중부지방), 기온은 평년과 비슷하거나 높을 것으로 예측

○ 수질여건

- 댐 방류량 감소, 기온상승 등으로 전반적인 수질농도 증가 전망

- 한강에 영향을 주는 소양강댐, 충주댐의 저수율이 예년 평균보다 낮은 수준

< 주요 댐 저수율(%) 비교 >

구 분		전체평균	소양강댐	충주댐	안동댐	임하댐	대청댐	보령댐
‘15.12.27(A)		39.1	48.6	50.8	36.2	32.7	41.3	25.1
‘14.12.27(B)		53.1	39.9	43.3	58.6	57.3	66.2	45.4
예년 평균(C)		50.7	54.8	52.3	50.1	41.2	53.0	52.8
비교	A-B	△14.0	8.7	7.5	△22.4	△24.6	△24.9	△20.3
	A-C	△11.6	△6.2	△1.5	△13.9	△8.5	△11.7	△27.7

- ‘16. 1. 6 현재 팔당댐 방류량 감소로(약 76㎥/초) 잠실 상수원 보호구역에서 상수원수 취수량(약 56㎥/s)을 감안하면 잠실 수중보 하류는 물흐름이 정지된 상태

- 댐 방류량 감소 영향으로 금년대비 한강·낙동강·금강수계(영산강 제외)는
전반적으로 수질농도 증가* 예상(국립환경과학원 수질예측결과, ‘15.12.14)

* (한강) BOD 1.1∼1.5배, T-P 1.5∼1.8배, chl-a 1.4∼2.2배

Ⅱ. 기본방향

□ 수질오염사고 상황실 설치･운영

○ 수질오염사고 대비 상황실 설치･운영

○ 신속한 비상연락체계 구축․유지

□ 유류 사용시설 등 관리 강화

○ 한강 수상시설물 유류관리 실태 등 점검 실시

○ 교량 공사현장 및 지천 합류부 순찰 강화

□ 수질오염사고 현장 대응역량 강화

○ 수질오염사고 대응 역량강화 교육 실시(공무직)

Ⅲ. 세부 추진계획

□ 수질오염사고 상황실 설치･운영

○ 수질오염사고 대비 상황실 설치･운영

- 기    간 : ‘16. 1 ~ 4.30

- 설치장소 : 주간 환경과(3780-0790), 야간 당직실(3780-0777)

- 운    영 : 주간 상황근무자 근무, 휴일 및 야간 당직실 신고 접수

- 근 무 자 : 공업7급 김완경, 공업8급 박관호

○ 비상연락체계 구축․유지

- 유관기관 연락체계 유지(물순환정책과, 한강유역환경청)

- 자체 비상 연락체계 유지(각 센터 환경담당, 공무직 반장, 청경반장 등 )

□ 유류 사용시설 등 오염원 관리

○ 한강 수상시설물 유류관리 실태 등 점검 실시

- 기    간 : 2015. 1 ~ 4.30

- 점 검 반 : 환경과장 외 2명

- 대    상 : 이랜드크루즈 등 31개소

- 점검방법 : 유류 관리상태, 시설물 외부 오수배관 연결 상태 등 육안점검

○ 공사현장 및 지천 합류부 순찰

- 기    간 : 2015. 1 ~ 4.30

- 점 검 반
∙교량 보수공사 : 환경과(관공선)
∙지천 합류부 : 각 안내센터 청원경찰, 공무직(선박이용)

- 대    상 : 교량 (보수)공사(한강대교 등 3개소)
지천 합류부 5개소(중랑천, 탄천, 반포천, 안양천, 홍제천)

- 점검방법
∙공사용 선박 유류 관리실태, 갑판 관리실태 등 수시점검
∙5개 지천 오염물질 유입여부 등 수시순찰

□ 수질오염사고 현장 대응역량 강화

○ 수질오염사고 대응 역량강화 교육 실시(공무직)

- 기    간 : 2016. 3 ~ 4월

- 대    상 : 수상청소 공무직 40명

- 목    적 : 선박조정 능력 향상으로 휴일 등 수질오염 발생시 출동태세 역량 강화로 신속한 오염방제 능력 향상

- 장    소 : 여의도 관공선 선착장

첨부 : 1. 관련기관 비상연락망 1부.
2. 자체 비상연락망 1부. 끝.