액화산소 수불대장(2016.1.5)

주무관	정수과장
이경철	01/07 서한호

단위 : kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘16년입고량 누계
		계	1정수	2정수		계	1정수	2정수
전월이월량						29,395	14,528	14,867
1/1		549	549	0		28,846	13,979	14,867
1/2		552	552	0		28,294	13,427	14,867
1/3		610	610	0		27,684	12,817	14,867
1/4		645	645	0		27,039	12,172	14,867	*오존발생기B호 퍼지 작업
1/5		841	640	201		26,198	11,532	14,666
계	0	3,197	2,996	201