학교음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-402

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	함인석	김효수	01/07 남정열

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 학교내 설치된 음수대 관리 계획에 따라 4/4분기    3개 학교에 출장하여 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 1.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 함 인 석

음수대 현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	광문고등학교	강동구 고덕동 295번지	23개소	관리상태 양호
2	배재고등학교	강동구 고덕동 313번지	18개소	관리상태 양호
3	배재중학교	강동구 고덕동 313번지	20개소	관리상태 양호

조사내용

1. 수질검사 검사표 부착유무

2. 청소상태 점검

3. 수도꼭지 및 시설 고장여부 확인

4. 기타사항-점검대장 첨부

조치의견

- 광문고등학교, 배재중.고등학교 음수대 전담관리인 지정하여 관리상태가 양호함.

- 주기적인 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙  임 : 1. 음수대 관리 점검 복명서 각 1부.

2. 관리카드 각 1부.  끝.