문서번호	예방과-320
결재일자	2016.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장
지명천	조동건	전결 01/07 김경근

도로류 판매취급소 설치허가 관련  현장확인 결과보고(두일)

제 목 : 도로류 판매취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과 보고

1. 민원접수 제43호(2016. 1. 6.) “위험물 도로류 판매취급소 설치허가

신청서”와 관련입니다.

2. 위 문서와 관련 아래 대상에 대한 설치허가 관련 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 허가 대상

○ ㈜두일페인트  대표이사 **********************

- 주    소 : *******양천로 714(염창동)

○ 설치장소 : *******양천로 714(염창동)

○ 용량 : 옥내저장 제1석유류 200ℓ, 제2석유류 1,000ℓ

나. 확인일시 : 2016. 1. 6.  10:00∼112:00

다. 확인결과 : 현장확인한 바 이상없음

3. 확인자의견

- 본 대상은 도료류 판매취급소로서 현장 확인한 바 위험물안전관리법 시행규칙 제34조 및 별표 14에 의거 적법하게 신청하여 설치허가함이 가하다고 판단됩니다.

2016.    1.   7.

위 확인자   위험물안전팀    소방경  조동건

소방위  지명천