투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	한국전력공사 (강남지사)
(경유)
제목	대치지하차도(가로등) 전기사용 계약전력 변경 신청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소 관내 대치지하차도 조명등 개선 공사가 완료됨에 따라 아래와 같이 전기사용 계약전력 변경을 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 전기사용 계약전력 변경 신청

주 소	공동주택명 (고객번호)	계약전력(kw)		계약종별	시공사	지점
		변경 전	변경 후
서울시 남부순환로 3316	대치지하차도 (0124139949)	47	24	가로등(을)	㈜케이비에스비지니스	강남

나. 계약용량 산출 내역

연번	기자재명(용량W)	수 량	환산용량(%)	부하전력(W)	합 계(W)	비고
1	메탈가로등기구 250	7	115	250×1.15×7 = 2,012	23,512
2	LED터널등기구100	34	100	100×1×34 = 3,400
3	LED터널등기구150	54	100	150×1×54 = 8,100
4	LED터널등기구200	50	100	200×1×50 = 10,000

따로붙임 : 1. 전기사용계약변경신청서 1부

2. 고효율에너지기자재 인증서 3부. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
★주무관	김승곤		주무관	김현기		기전과장	01/07 남궁영주
협조자
시행	기전과-211	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0366	/전송	02)2040-0365	/	sgfinetree@seoul.go.kr	/	부분공개(6)