	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015. 종합감사결과 처분요구(예방분야) 조치 계획 알림

1. 시 소방감사담당관-16350(2015.12.16.)호「동작소방서 자체 종합감사 결과 알림」와 관련입니다.

2. 위와 관련 예방분야 감사결과 처분요구사항에 대한 조치계획을 다음과 알려 드리오니, 시행에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 처분요구 내용

요구 번호	제 목	조 치 사 항
11	출장복명 및 공용차량 운영 부적정	▷ 부당지급 출장여비 환수, 세입처리(☞소방행정과) ▷ 관련자 교육 및 지도·감독(☞해당부서) ※ 해당부서 : 예방과, 노량진
20	2015년 예방소방행정통계 자료조사 부적정	▷ 2016년 자료조사시 중복대상 삭제(☞검사지도팀) ▷ 등급변경이 잘못된 대상 수정(☞검사지도팀) ▷ 관련자 교육 및 지도·감독(☞예방과)
21	소방시설공사 상주감리 업무 소홀	▷ 상주감리방법 안내문 발송(☞예방팀) ▷ 동일사례방지 지도·감독(☞예방과)
22	대형공사장 및 전통시장 화재예방순찰 결략	▷ 관련자 교육 및 지도·감독(☞해당부서) ※ 해당부서 : 예방과, 현장대응단, 노량진, 상도
23	소방시설 완공검사필증 교부대상(감리) 도서검토 부적정	▷ 부적정 대상 설계(도서) 시설 변경(☞예방팀) ▷ 관련자 교육 및 지도·감독(☞예방과)
24	공사장 임시소방시설 설치계획서 검토 부적정	▷ 설치계획서 변경 및 소방시설 설치(☞예방팀) ▷ 관련자 교육 및 지도·감독(☞예방과)
25	소방시설 등 종합정밀점검 업무처리 부적정	▷ 제일고시원 종합정밀점검 안내·실시(☞검사지도팀) ▷ 관련자 교육 및 지도·감독(☞예방과)
26	서민생활 안전점검서비스 운영 소모품 사용 부적정	▷ 관련자 교육 및 지도·감독(☞해당부서) ※ 해당부서 : 예방과, 현장대응단, 노량진
27	다중이용업소 완비증명서류 검토 부적정	▷ 관련자 교육 및 지도·감독(☞해당부서) ※ 해당부서 : 예방과, 노량진
28	다중이용업소 소방특별조사 미실시대상 2차계획 미수립	▷ 해당대상(6개소) 2016년 소방특별조사 대상 선정 및 소방특별조사 실시(☞검사지도팀) ▷ 관련자 교육 및 지도·감독(☞예방과)
29	다중이용업소 안전시설 등 완비증명 발급 부적정	▷ 해당대상 설치기준 부적합사항 시정조치(☞검사지도팀) ▷ 관련자 교육 및 지도·감독(☞예방과)

나. 조치계획 : 조치사항 내용별 소관업무 부서에서 적의 조치하되, 부당지급 출장여비 환수 및 세입조치 건은 소방행정과 별도 추진(위 가항 참조)

3. 행정사항

○ 해당 부서장은 반드시 자체계획 수립 후 시행 하시되, 조치결과는 01.14.(목)한 기일지켜 제출하시기 바랍니다.

※ 관련자 교육 및 지도·감독결과는 반드시 사진 첨부 요망

붙임  처분요구사항 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소속 각 부서장
★담당자	김윤창		예방과장	01/07 최광수
협조자	검사지도팀장	탁한수
시행	예방과-320	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)846-1195	/전송	02)846-1194	/	69yck@seoul.go.kr	/	부분공개(6)