출 장 결 과 보 고 서

주무관		행정지원과장				결재
강수지		01/07 이두영
협 조
	주무관				최덕기

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 금천구 시흥대로38길 60 시흥중학교에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 01. 07.
보 고 자 : 행정9급 강수지

보       고       내       용

일    시

2016. 01. 07

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-01-07)

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 24394325 /  구경 : 75㎜  /  업종 : 공공용

나. 주   소 : 금천구 시흥대로38길 60 (시흥동 24-15)

다. 성   명 : 시흥중학교 (행정실 박영희 070-4716-5705)

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적10,033㎡ 총 3개동 35학급으로 이루어진 학교건물로 공공용 수전임.

- 11,111㎥ (1/6) - 10,996㎥ (12/30) = 115㎥,

115㎥ ÷ 7일 × 61일 = 1,002㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 11월 22일 정기검침 때, 검침원으로부터 사용량 격증안내를 받고 누수탐지 실시. 본관 1층 교직원화장실 세면대, 후관 2층 화장실 변기, 별관 화장실 변기 등 교체수리함. (업체:일진상사)

건물	수리현장	1/6 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 11.22 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 작년 동월 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,483,020원

비  고

현장확인 참여자 : 행정실 박영희 070-4716-5705