	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 계획

1. 재난관리과-146(2016.1.7.)호“ 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 지시” 와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터의 운용중인 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 계획를 다음과 같이 보고 합니다

가.  대 상 : 3개소(소화전3 : 지하식1. 지상식2)

나. 기 간 : 2016. 1. 8 / 1. 11

다. 검수방법 :

- 2016, 1월중 소방용수시설 정기조사 시 현지확인

라. 검수내용 : 하자여부 확인 , 수압측정 등 현지 정밀 검사

마. 검수자 : 소방위 안낙기외1명

3 . 행정사항 : 검수시 소화전 밸브 개.폐을 서서히 작동하고 깨끗한 물이 나올 때 까지 퇴수 후 폐쇄하여 급수 불편사항 발생되지 되도록 유의바람

붙임  1. 소방용수시설 검수 대상 및 계획 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항1부.  끝.

담당자	안낙기		1팀장	김영동		센터장	01/07 최배식
협조자
시행	미아119안전센터-71	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125 강북소방서 미아119안전센터	/
전화	6946-0250	/전송	6946-0250	/	ankgi@seoul.go.kr	/	대시민공개