피난·방화시설 불시단속 조사서

조사일시 : 2016.1.6. 11:30～15:30

대상명	한전병원		위 치	도봉구 우이천로 308 (쌍문동 388-1)
대표자	박현수	전화번호	901-3213		업 종	의료시설
규 모	철근콘크리트조 7/2층, 연면적 35,535.26㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	피난․방화시설 폐쇄,훼손,변경행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	계단,통로상 물건 또는 장애물 적치행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	적정하게 작동함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	관계인에게 비상구등 피난,방화시설 관리 안내문 배부
참 고

결재	예방과장		소방서장
	최승달		01/07 강성동
협조