투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	주신공영(주) 대표 윤남득 귀하
(경유)
제목	하자보수 요청(사근 빗물펌프장)

1. 성동구 치수과-159(2016.01.07.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 시공한 사근 빗물펌프장 난방설비에 대한 하자(숙직실 보일러 배관 누수)가 발생하여 알려드리오니, 동절기임을 감안 조속히 하자보수 시행하여 그 결과를 2016.01.15.한 제출하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 하자내용 사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김경남		건축설비과장	01/07 代배수웅
협조자
시행	설비부-312	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	knkim8@seoul.go.kr	/	대시민공개