문서번호	운영과-131
결재일자	2016.1.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
유수형		박종길	01/07 기혜경
협조

2016년도 북서울미술관 음수기 유지관리 계획

2016. 1.

서울시립 북서울미술관

( 운 영 과 )

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 (7점)	성과에 입각한 인사관리 정착(3점)	성과와 역량 중심의 인사관리	3	□
		신축적인 인사· 조직 운영(4점)	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 (6점)	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선(6점)	재정 자립도 및 향상 노력	3	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감	3	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 (17점)	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행(4점)	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리	4	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리(4점)	평가 환류의 적정성	4	□
		제도취지에 부합하는 기관운영(9점)	경영층의 리더십	4	□
			사회적 책임 이행 실적	3	□
			내부고객만족노력	2	□
배점 소계				30
고유 지표	미술관 이용시민 만족도 향상 (20점)	전시관람 만족도(20점)	미술관 관람객 수	6	□
			관람 환경의 적정성	4	■
			고객만족도	10	■
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 (22점)	시민을 위한 열린 교육·문화프로그램 운영(10점)	시민미술 아카데미 운영	5	□
			문화행사 개최	5	□
		정보시설 및 정보화시스템 이용활성화(5점)	정보시설 및 뉴미디어 운영	5	□
		인지도 향상을 통한 미술관 접근성 제고(5점)	인지도 제고 및 홍보강화	5	□
		대외협력 및 교류(2점)	외부 기관과의 협력 및 교류	2	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상(13점)	전시 및 연구활동을 통한 미술관의 수준향상(13점)	전시 기획 및 운영	10	□
			학예연구 강화	3	□
	미술작가 교류 활성화 (15점)	우수작품 확보(6점)	작품 수집	6	□
		미술창작 인프라 구축(9점)	난지미술창작스튜디오 운영	5	□
			유망작가 전시지원 프로그램 운영	4	□
배점 소계				70

2016년도 북서울미술관 음수기 유지관리 계획

2016년도 우리 미술관 청사 음수기에 정기적인 청소 및 점검을 실시하여 관람객들에게 안전한 아리수 음용을 할 수 있는 환경을 조성하고자 함.

1		개 요

□ 분    야 : 아리수 음수기

□ 횟    수 : 매월1회 정기점검(‘16. 01월 ~ 12월)

□ 소요예산 : 금950,400원

□ 지급방법 : 점검기록 확인 후 지출

2		주요내용

□ 음수기 형식 및 사양

형 식	사 양	사 진
아리수 복도형B (JMS-01CHD)/ KSP-스텐드형	□ 제품명 : JMS-01CHD □ 규 격 340(W)×370(D)×1300(H) □ 냉 매 : R-13a,180g □ 온수용량 : 2ℓ □ 정격소비전력 - 냉수 : 220W, - 온수 : 500W

□ 음수기 설치현황

행정실 탕비실	1층 유아방 입구
1층 경비실	M1층 방재실
지하1층 복도	지하1층 다목적홀
지하2층 복도	스튜디오 복도

□ 관리방법

○ 점검사항

- 고탁도필터 세척(1개월주기)

- 자동배출타이머(1개월주기)

- 가동상태 정상유무 확인(1개월주기)

- 청결상태 확인(1개월주기)

- 사용상의 불편사항 접수(수시)

□ 음수기 유지관리 준수사항

구 분	실 시 방 법	비 고
음수대 정기관리	감독부서 지정일(휴관일)에 음수대 유지관리 실시 미술관 청사 건물의 보안을 유지하기 위해 감독부서에서 지정한자 입회하에 음수대 관리을 실시하되, 감독부서와 사전협의 후 음수대 관리실시 사용하는 음수대 필터세척부품은 보건복지부 허가품 사용 원칙

3		지급방법

□ 지급방법 : 분기별 지급(3.6.9.12월 연4회 지급)

□ 소요예산 : 금950,400천원

○ 비용 산출

- 기 본 료  : 9,900원(음수기 1대당 청소 및 점검 비용)

- 산출기초  : 9,900원×8대×12회=950,400원

- 예산과목  : 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관운영,

북서울미술관 시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙 임 : 1. 유지관리계획서 1부

2. 견적서 1부.  끝.