출 장 결 과 보 고 서

★담당자		예방팀장	예방과장		결재
박종숙		김효창	01/07 박선호
협 조
	담당자			표성용

	2016.01.06. 현대고시원등 5개소에 대한 출장결과 보고입니다.
2016 . 01. 06 .
보 고 자 : 소방위 : 박종숙, 소방사 : 표성용

보 고 내 용
일 시	2016.01.06.(수) 11:30~15:30
건 명	출장결과 보고서(01/06-박종숙외1명)
내용	가. 출 장 자 - 소방위 박종숙, 소방사 표성용 나. 출장목적 :주요다중시설 비상구 단속/작동기능점검 시정보완명령 확인점검/다중이용시설 등 소방특별조사 다. 출 장 지 : 현대고시원(신월로340)/윤하우징(목동534-10),하이베라스(목동908-29)/제자교회 제2성전(신정동329-8),지구촌교회(신정동323-5) 라. 출장 결과 : 상기 대상을 현장확인한 바, 소방시설 유지,관리 철저토록 지도 및 기존 소방시설등 차후 변경행위 없도록 지도하였으며, 비상구 관리 철저토록 지도하였음을 복명합니다. 끝.
비 고	※ 관용차 미사용