복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	정호영	김홍기	01/07 이남재

1종판매취급소(도료류)설치허가 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 1. 7.

보고자 :  소방경 김홍기/소방교 정호영

복       명       내       용

확인일시

2016. 1. 6.(수) 09:30~11:00

건   명

1종 판매취급소(도료류) 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과 보고

내용

1. 민원 제16(2016. 1. 4.)호와 관련입니다.

2. 1종판매취급소(도료류) 신규 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

******************************

**********************************************

나. 내 용

구 분	설치내용
1종판매취급소 (도료류)	1종판매취급소(도료류) 신규 설 치

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제32조(판매취급소의 기준)[별표14] 「판매취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 신규설치허가 신청을 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고