소방활동정보 자료조사서

결재	담당자	지휘3팀장	현장대응단장
	최오영	강경철	01/07 김영권

1. 일반현황

대상명	손은희 건물	위 치	답십리로 291-4 (장안동 330-1)		전 화	*************
관계인	고승일 (현장소장)	소방안전 관리자	미선임 (선임지도)	상 주 인 원	25명	수 용 인 원	약 100명
주용도	근린생활시설,주택	취 약 장 소		특이사항 없음
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 스라브지붕 5/1층 1개동, 연면 적 : 717.89㎡ 건축면적: 115.89㎡
특 이 사 항	2016.1월중 소방시설 완공검사증명서 발급대상 소방활동자료조사 【현장소장 고승일 (*************)에게 건축물 사용승인일로부터 30일이내 소방안전관리자 선임 토록 선임지도함. 금회 43.63㎡ 증축 및 E/V 설치】

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 옥내소화전, 스프링클러, 연결송수 관 송수구 등	-해당사항 없음 (자.탐 수신반 적정 관리함)
연소확대요인	○인접 건물 거리등 ○내장재 불연화등	-인접건물 연소요인 없음 -내장재 불연화됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○연소물질 사용여부	-위험물 사용처 없음
화기취급상황	○취급장소 및 용도	-화기취급시 안전사용토록 관계인 지도 함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 진입로 부서 선정등	-장안사거리 인근 상가주변 에 위치하여 있으며 진입로가 협소하여 소방차량 진입 및 부서 선정시 장애됨
긴급 통행	○차량통행로 및 부서용이 여부 조사	- 무단주차 차량으로 인한 소방차량 진입 및 부서선정에 어려움
피난명령 및 인명구조여건	○인명구조여건	- 건물 주변 전신주 등으로 특수차량 진입 및 전개 어려움
비상용승강기 및 피난계획	○피난계획 등	- 지상1층 또는 옥외로 대피유도
소화용수시설	○인근 소방용수시설	- 인근 공설소화전 2966호 사용 가능함
기타 조치사항	○관계자등 교육사항	- 관계인 소방시설 유지관리 철저토록 교육함

	조사일 2016년 1월 6일
조사자 소속 : 현장대응단 계 급 : 소방위 성명 : 원 덕 연
계 급 : 소방위 성명 : 최 오 영