출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	01/07 박길영

	명에 의하여 2016 년 01 월 06 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 01 . 06 .
보 고 자 : 전기 6급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2016년 01 월 06일 (10:00 ~ 16:00)
건 명	출장결과보고서(이지광 2016.01.06)
내용	■ 출 장 지 ◇ 마포,서대문,은평 ■ 출장 목적 ◇ 증압장,가압장 및 배수지 기전시설물 순찰점검 ■ 출장 결과 ○녹신가압장 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. 통신설비(PLC,모뎀) 및 배수펌프,환기휀 동작상태 점검. ○정원2,정원1증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호. 배수펌프 동작상태 및 통신설비,환기휀 점검 특이사항없음. ○송죽원증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호. 통신설비,배수펌프 동작상태 및 환기휀 점검 이상없음.
비 고