투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 계획[M1모텔등 2개소]

1. 관련문서

o 예방과-21688(2015.12.21.)호 『조치명령서[M1 모텔]

o 예방과-21734(2015.12.22.)호 『조치명령서[골든시티호텔(THE Food in city 뷔페)

2. 비상구 특별 단속에 따른 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장 확인을 실시하고자 합니다.

○ 현장 확인일 : 2016.01. 07.(목)

○ 대      상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	현장 확인일
*	M1모텔	장압벚꽃로 11 (장안동)	– 지하1층 피난구유도등 점등불량 *********	01**** ***	*********** ***
2	골든씨티호텔 (The food in city 뷔페)	천호대로 377 (장안동)	– 지하1층 피난구유도등 *****로유도등 으로 교체요함	01**** ***	*********** ***

○ 확 인 자 : 소방위 김동진, 소방장 이병종

3. 검사결과 조치 : 관계법령에 따라 처리

4. 행정사항 : 소방민원(신규 완비․완공) 접수시 원할한 업무추진을 위하여 조치명령  등 기한일 종료 후 7일 이내에 당일 팀장 지정으로 현장확인 일정 등 변경 가능.  끝.

★담당자	이병종		검사지도팀장	이정환		예방과장	01/07 계광옥
협조자	담당자	김동진
시행	예방과-265	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2214-5119	/전송	02-2242-0119	/	lbj5671@seoul.go.kr	/	부분공개(6)