문서번호	누수방지과-550
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설관리부장
이태형	강신재	01/21 윤석우

′14년 재개발 ․ 재건축지역 상수도 시설물 관리계획

2014. 1

상수도사업본부

(시설관리부)

′14년 재개발 ․ 재건축지역 상수도 시설물 관리계획

재개발 ․ 재건축 지역 내 상수도 시설물 관리 실태를 점검하여 유수율 증대에 기여하고자 함.

Ⅰ		재개발 ․ 재건축지역 현황

□ 총 관리대상 : 200개소

□ 사업소별 현황                             (2013.12.31 기준,  단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	200	28	54	35	14	13	22	21	13
사업시행인가	112	20	29	20	6	5	11	10	11
관리처분계획 인가	39	4	11	6	5	3	5	4	1
착 공	49	4	14	9	3	5	6	7	1

※ '14년 집중관리 대상 : 관리처분계획 인가 39개소(이주 및 철거중 인 현장)

Ⅱ		점 검 계 획

□ 사업소 자체 점검(2회)

○ 시  기 : 4월 중(상반기), 9월 중(하반기)

○ 대  상 : 전체 대상 200개소

○ 중점 점검 내용

- 사업시행 인가 현장 : 누수여부 중점 확인

- 관리처분계획 인가 현장 : 누수, 계량기 철거 및 플러그 설치, 이주 완료 구간

배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

- 착공 현장 : 부정급수, 무단이설, 급수 업종 확인 등

○ 자체점검 결과 제출 : 4월 말(상반기), 9월 말(하반기)

□ 본부 ․ 사업소 합동 점검(2회)

○ 시  기 : 5월 중(상반기), 10월 중(하반기)

○ 대  상 : 관리처분계획 인가 39개소 현장

○ 중점 점검내용

- 누수, 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

Ⅲ		행정 사항

□ 사업소별 재개발 · 재건축지역 자체 관리계획 수립

○ 재개발 ․ 재건축지역 진행 상황을 고려한 계획 수립

○ 자체 관리계획서 제출 : ′14.02.20(목)까지

□ 유수율 추진실적 점검시 추진내용 평가

붙임 : ‘14년 관리대상 현황 1부. 끝.