길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-522

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	01/08 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/01(금)	1/02(토)	1/03(일)	1/04(월)	1/05(화)	1/06(수)	1/07(목)	계
2014년	108,904	98,979	101,442	106,415	113,221	97,237	102,397	728,595
2015년	79,702	82,852	90,904	77,541	83,285	73,768	78,883	566,935
증 ․ 감	-29,202	-16,127	-10,538	-28,874	-29,936	-23,469	-23,514	-161,660

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.25~12.31)	금주 공급(㎥) (1.01~1.07)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
593,917	566,935	-26,982	-4.54

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -26,982㎥(4.54% 감소)

- `16.1월 현재 전년 대비 공급량 :–161,660㎥(감소)

- 특이사항없음