문서번호	급수운영과-1392
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		01/21 장시명
협 조

낙성대배수지 항 유입관외 3개소 녹 정비 계획

2014. 01.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대배수지 항 유입관외 3개소 녹 정비 계획

우리사업소 관내 낙성대 배수지 항내 유입관외 3개소 녹이 발생되어

시설물보호를 위하여 도색정비를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을    기하고자 함.

관련 근거

배수지 자체 순찰점검시 지적된 사항임

현황 및 정비계획

현 황

연번	배수지명	소 재 지	용량(톤)	현 황	구경	정 비 계 획
1	낙성대	낙성대동 산53-3	6,000	유입관 녹발생	800mm	녹제후 도색정비
				월류관 녹발생	400mm	”
				퇴수관 녹발생	400mm	”
				유출관 녹발생	900mm	”

처리 의견

위와 같은 실정으로 배수지 항내 유입관외 3개소 녹발생된건에 대하여 도색 보수정비를 실시 하여 위생관리 및 시설물유지관리에 만전을 기하고자 하며, 아울러 보수정비를 위하여 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가업체  크로스텍 엔진니어링(주) 대표 조광치] 에게 정비토록 작업 지시코자 합니다.

※ 예산 및 비목

- 소요예산 : 4,500천원

- 예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)

따로붙임 : 현황 사진 1부.  끝.