문서번호	급수운영과-503
결재일자	2016.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
남현우		이승완	전결 01/08 김수영
협조

보고서(확인굴착)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 노원구 관내 지역담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2016. 1. 8

보고자 : 지방시설서기보 남 현 우

□ 관 련 근 거

○ 물안전관리과-21827(2015.12.23.)『노후 상수관 교체요구 민원 통보』

□ 현    황

○ 위    치 : 하계동 279-4 을지병원뒤편

○ 시설현황 : 상수관 구경 150mm(1988/DCIP)

○ 민원내용 : 하수관로를 정비코자 시험 굴착 시 인근 주민들로부터 노후 상수관 교체요구 민원 발생.

□ 보고내용

○ 해당위치의 상수관의 노후 여부가 불분명하므로 확인굴착 및 시편채취가 필요한 실정임.

- 굴착개요 : 2x5m (3개소)

□ 조치의견

○ 상기 위치를 확인굴착 하도록 연간단가업체 호원건설(주) 노지훈에게 작업지시하여 확인굴착 결과 노후상수도관으로 확인될 경우 노후배급수관 정비계획에 의거 처리코자합니다.

붙 임 : 위치도 및 배관망도.

노후 상수관 교체요구 민원 통보.  끝.