비상구 관리실태 등 확인 조사서(스시안)

확인일 : 2016. 01. 07.(목)

대상명	스시안(*************)
주 소	노원구 동일로 1350-0(상계동749-8)
규 모	6/1층 중 영업장 면적 1.121.74㎡	설치층	지상2층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․ 잠금행위	- 비상구 폐쇄 및 잠금행위 발견치 못함
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치행위	- 장애물 설치행위 발견치 못함
복도, 계단 페쇄 또는 장애물 설치행위	- 장애물 설치행위 발견치 못함
방화문 페쇄·훼손행위	- 방화문 폐쇄 및 훼손행위 발견치 못함
특이사항	- 특이사항 없음
참 고	의용소방대원:이정희,오미자	소화기 사용법 교양함

결재	담당자		지휘3팀장		현장대응단장
	한동희		정덕재		01/08 김용석
협조