문서번호	급수운영과-491
결재일자	2016.1.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		01/08 김수영
협 조
	주무관		최용진

보 고 서(설비개량)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 도봉구 지역담당 업무수행중 아래와 같은 민원사항이 발생하여 보고합니다.

2016. 1. 8

보고자 : 지방시설서기 윤승구

□ 현    황

가. **********(보호통뚜껑교체 D=15㎜ 1개소)

나. *********(보호통뚜껑교체 D=50㎜ 1개소)

다. *********(보온재교체 D=25㎜ 1개소)

라. **********(보호통뚜껑교체 D=20㎜ 2개소)

마. *********(보호통뚜껑교체 D=40㎜ 1개소)

바. *********(보온재교체 D=15㎜ 1개소)

사. *******(보온재교체 D=20,25㎜ 2개소)

아. ***********(인입관폐쇄 D=15㎜ 1개소)

□ 보고내용

연번	주 소	성 명	연 락 처	접 수	요구민원	현장조사	조치의견
1	**********	***	*************	유선접수	보호통뚜껑교체	교체대상	보호통뚜껑교체 D=15㎜ 1개소
2	*********	***	*************	유선접수	보호통뚜껑교체	교체대상	보호통뚜껑교체 D=50㎜ 1개소
3	*********	***	*************	유선접수	보온재교체	교체대상	보온재교체 D=25㎜ 1개소
4	**********	***	*************	유선접수	보호통뚜껑교체	교체대상	보호통뚜껑교체 D=20㎜ 1개소
5	*********	***	*************	유선접수	보호통뚜껑교체	교체대상	보호통뚜껑교체 D=40㎜ 1개소
6	*********	***	*************	유선접수	보온재교체	교체대상	보온재교체 D=15㎜ 1개소
7	*******	***	*************	유선접수	보온재교체	교체대상	보온재교체 D=20,25㎜ 2개소
8	***********	*** *****	*************	요금과-22260 (2015.11.25)	인입관폐쇄	페쇄대상	새들잠금 D=20㎜ 1개소

□ 조치의견

상기 내용과 같은 상황으로 민원상황에 따라 보호통뚜껑교체 및 보온재교체, 분기점폐쇄 공사를 시행토록 우리사업소 연간단가 계약업체 덕정건설에 지시하여 도봉구관내 민원처리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

첨  부 : 위치도 각1부(별첨). 끝.