출 장 결 과 보 고 서

결재	기전팀장	시설관리과장
	정임근	01/08 오기석

	명에 의하여 가압장 배수지 기전설비를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 1. 8.
보 고 자 : ******************

보 고 내 용
일 시	2016. 1.8.10:30 ~ 14:00
건 명	출장결과보고서(1월8일)
내용	ㅇ 청량리가압장 기전설비 점검 - 펌프 자동제어반 이상유무 - 모터, 펌프 정상가동 유무 ※ 점검결과 이상없음
비 고