함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	73. 화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 결과보고

1. 재난대응과-1292(2014.1.14.)「화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 지시」과 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기간 : 2014.1.16.~1.20 (5일간)

나. 대상 : 소방안전지도(불통지역) 내 소화전 및 비상소화장치함

다. 결과 : 총 109개소 제수변잠금 조치 등 긴급점검

[비상소화장치 20, 소화전 89 (지상식 10, 지하식 79)]

붙임 : 소방용수시설 점검결과 1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	이상덕		대응총괄팀장	이성로		3지휘대장	01/21 박효근
협조자
시행	현장지휘대-817	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23 광진소방서 현장지휘대	/
전화	02-452-2008	/전송	02-3437-9959	/	duk19@seoul.go.kr	/	대시민공개