문서번호	기전과-637
결재일자	2014.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김병훈		구희천	01/21 장경옥
협조

증산지하차도

자가용 전기설비 정기검사 실시 계획

2014.  1

서부도로사업소

(기전과)

증산지하차도

자가용 전기설비 정기검사 실시 계획

우리 사업소에서 관리하고 있는 지하차도의 자가용 전기설비에 대한 정기검사를 실시하여 전기사고 예방과 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제32조제①항에 의하여 정기검사를 3년에 1회 받아야 함.

검사대상 : 증산지하차도

검사기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

검사일정 : ’14. 1. 24.

소요예산 : 736,670원

예산과목

도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금관리,일반운영비, 공공운영비

수수료 지급방법

한국전기안전공사 고지서에 의거 정기검사 실시 후 지출

행정사항

자가용전기설비에 대하여 한국전기안전공사에 정기검사 신청

정기검사 결과 지적사항이 있을 경우 연간 단가업체에 작업 지시하여 조치

전원조작용 배터리(소모품) 구매 및 교체

(소요비용:20,000원)

붙임  1. 관련근거(전기사업법) 1부.

2. 정기검사안내문 1부.

3. 정기검사 수수료 내역서 1부.  끝.