	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 이설 요청 보고

1. 재난관리과-766(2015. 2. 4.)호 『2015년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 년간 업무 추진계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터에서 관리 운용중인 지상식 소화전에 대한 이설 요청사항을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 소화전

구 분	용수 번호	설치 위치	이설 할 위치	비 고
지상식	3139	국사봉 1길 17 상도센터 앞	좌측 50cm 이동

나. 이설 요청사유 : 구급차고 앞에 위치하고 있어 구급차량 출동 및 귀소시 안전사고 발생우려 및 몸통이 기울어진 상태임

다. 조사자 : 소방위 이익행 등 4명

붙임:  대상 소화전 사진 및 이설 위치.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	박재호		3팀장	이익행		센터장	01/08 이삼진
협조자
시행	상도119안전센터-147	(		)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/	blue801720@seoul.go.kr	/	대시민공개