	영등포소방서
수신	이중기(07266 서울특별시 영등포구 영등포로 141 (당산동1가 19번지))
(경유)
제목	도료류판매소 설치허가 신청에 따른 처리결과 알림(건설상사)

1. 민원접수 – 25(2016. 1. 5.)호『위험물 취급소 설치허가 신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 민원이 아래와 같이 처리되어 알려드립니다.

가. 대     상 : 건설상사 / 이중기

나. 설치장소 : 서울특별시 영등포구 영등포로 141 (당산동1가 19번지)

다. 허가내용

제조소등 구분	위험물의 유별·수량	허가번호 (허가일자)	지정수량	용도지역등
판매취급소 (도료류판매소)	제4류 제1석유류 , 제2석유류 시너, 유성도료류 등	제32-0657- 160108호 (2016. 01. 08)	20배이하	일반상업지역

라. 위험물의 저장 ․ 취급 방법

- 지상1층 건설상사 점포 내 내화구조로 구획된 도료류판매소(저장실)에서 시너 및 유성도료류를 20배이하로 저장 ·  취급하여 판매함

3. 안내사항

가. 완공검사의 신청은 제조소등에 따라 신청 시기를 달리하오니 『위험물안전관리법  시행규칙』제20조의 규정을 참고하시기 바라며,

나. 시공시 위치 · 구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 총리령이 정하는  사항을 변경하고자  하는 때에는 변경허가를 득한 후 시공하시기 바랍니다.

다. 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리업무를 하게 하기 위하여 『위험물안전관리법시행령』별표 5 및 별표 6의 규정에서 정하는 위험물안전관리자를 선임하고, 선임일로부터 14일 이내에  소방서장에게 신고하시기 바랍니다.  끝.

	【위 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 영등포소방서 예방과 위험물담당 ☎ 02-2678-1705 팩스 02-2637-3119

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	영등포소방서장
담당자	구본형		위험물안전팀장	김경철		예방과장	전결 01/08 김용규
협조자
시행	예방과-607	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	대시민공개