함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/07)

1. 2016.01.07.(목) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-01-07-(목) (A)		401,673	134,275	91,881	28,339	129,616	17,562
2016-01-06-(수) (B)		396,582	133,771	94,718	27,188	126,745	14,160
전년도	2015-01-07-(수) (C)	376,380	111,155	94,806	13,895	149,743	6,781
01-07(목)	전일대비(A-B)	5,091	504	-2,837	1,151	2,871	3,402
차이량	전년대비(A-C)	25,293	23,120	-2,925	14,444	-20,127	10,781
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 1월 평균		367,457	106,778	93,370	14,825	145,683	6,801
2016.01.01~금일 평균		364,861	121,913	82,612	24,259	119,882	16,195

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월07일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	01/08 정경효
협조자	요금과장	오현
시행	시설관리과-549	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개