	중부소방서
수신	서울특별시장(재난대응과장)
(경유)
제목	화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 결과보고

1. 재난대응과-1292(2014.1.14.)호 “화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 지시”와 관련입니다.

2. 우리서에서 실시한 화재취약지역 소방용수시설에 대한 긴급점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2014. 1. 14. ~ 1. 19.

나. 점검지역 : 화재취약지역(화재경계지구 4개소, 쪽방지역 2개소, 고지대 1개소)

다. 점검대상 : 154개소(지상식 46, 지하식 93, 저수조 1, 비소장치 14)

라. 점검결과 : 지상식소화전 2개소 고장(제수변 누수)

※ 중부수도사업소에 보수의뢰된 상태, 예산배정 후 보수예정

붙임  화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 결과 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	황동호		대응총괄팀장	김승호		3지휘대장	전결 01/21 윤기응
협조자
시행	현장지휘대-768	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394 3층 현장지휘대(무학동 43)	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/		/	대시민공개