투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 결과보고[M1모텔등 2개소]

1. 예방과-265(2016. 01. 07)호 『조치명령 대상 현장확인 계획[M1모텔등   2개소]*********

2. 조치명령 대상에 대하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인일자 : 2016.01.07.(목)

○ 대    상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	확인결과
*	M1모텔	장안벚꽃로 11 (장안동)	– 지하1층 피난구유도등 점등불량 *********	1**** ***	완비
2	골든씨티호텔 (The Food in city)	천호대로 377 (장안동)	– 지하1층 피난구유도등 *****통로유도등으로 교체요함	1**** ***	완비

○ 확 인 자 : 소방위 김동진, 소방장 이병종

붙  임  현장확인 사진 1부 .  끝.

★담당자	이병종		검사지도팀장	이정환		예방과장	01/08 계광옥
협조자	담당자	김동진
시행	예방과-326	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2214-5119	/전송	02-2242-0119	/	lbj5671@seoul.go.kr	/	부분공개(6)