함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	수도시설관리소장
(경유)
제목	인천광역시 도수관로 누수보수 시행에 따른 업무협조

1. 급수 58442-234(‘99.3.10)호와 관련입니다.

2. 귀시와 협약 체결되어 있는【서울시내에 부설되어 있는 인천광역시의 상수도관로에서 누수가 발생되었을 때에 서울시에서 보수 후 보수에 소요된 비용을 청구】 하는 협약에 의거 아래와 같이 누수가 발생하여 보수하고 있음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 일 시 : 2016.1.7.(목) 17:00

나. 장 소 : 동작구 동작대로 335(동작대교남단하부 반포천인근)

다. 누수구경 : 2,400㎜(광역시도수관로 누수예상)

라. 누수량 : 도수관로 80~100㎜

마. 복구예정일시 : 2016.1.7. ~ 1.25

붙임 : 1. 누수발생보고 1부.

2. 누수복구예정공정표 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	서규석		주무관	김대성		시설관리과장	01/09 우종근
협조자
시행	시설관리과-587	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4612	/전송	02-3146-4639	/	seok1964@seoul.go.kr	/	대시민공개