	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 1월중 소방용수시설 및 지리조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

나. 현장지휘대-8358(2013.7.25.)호 □소방용수시설 검검 철저 지시□

다. 충무로119안전센터-3996(2015.10.14.)호 “2015년 신설소화용수(3548) 검수 결과보고”

2. 위와 관련 충무로119안전센터 2015년 11월중 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이 수정하여 실시하고자 합니다.

가. 기간 : 2016년1월 1일 ~ 1월 31일

나. 방법 : 조별 주간 및 당번 근무일

다. 대상 : 340개소(비소 21개소 포함)

총 계	공 설							비 고
	소화전				저수조	급수탑	비상소화장치
	소계	지하식	지상식	다용도
340	307	161	146		12		21

마. 소방용수시설 점검 강조사항

○ 안전센터 능력 범위 내 최대한의 보수조치 후 고장발생 보고

○ 고장발생 작성 시 구체적이고 정확한 설명 기록 및 사진첨부

○ 매월 초 소방용수시설 표찰 투입 예정

○ 급격한 밸브 개 · 폐 작업금지(녹물출수 민원 발생 우려)

○ 충분한 녹물 퇴수 실시 후 밸브 잠금

3. 소방용수시설 조사 일정은 자체 내부사정에 따라 별도의 변경 계획 없이 실시하고자 합니다.

붙임  1월 소방용수시설 및 지리조사 일정 1부.  끝.

담당자							성현기				2팀장					이상호					119안전센터장					01/11 최득락
협조자
시행			충무로119안전센터-108										(						)		접수												(						)
우	04554					서울특별시 중구 충무로 11 충무로 119안전센터																/
전화									/전송			02-2285-1122					/														/	대시민공개